ТАБЛИЦА  ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОБ КАЧЕСТВА ВОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЮЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ИХ СООТВЕТСВИЯ САНИТАРНЫМ НОРМАМ

в  2019  году

Пробы качества воды и анализ проводится Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

адрес: 155620, Ивановская обл., п.г.т.Палех, Больничный двор, 7 тел/факс 8(49334) 4-19-65

| Наименование пробы | Количество проб в год | Соответствующие СанПиН 2.1.4.1074-01 | Не соответствующие СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный хим.анализ воды из арт.скважины б/о | 9 | 9 | - |
| Обобщенные показ. перед пост. в распред. сеть | 4 | 4 | - |
| Бак. Анализ воды из арт. Скважины б/о | 36 | 36 | - |
| Бак.анализ воды перед пост. В распред. Сеть б/о | 50 | 50 | - |
| Бак. Анализ воды из распред. Сети б/о | 120 | 120 | - |
| Итого: | 219 | 219 | - |